附件1：
	六盘水师范学院零星维修材料采购项目询价报价明细表

	序号
	采购项目
	单位
	数 量
	单价（元）
	金额（元）
	技术参数
	备  注

	1
	铜芯软芯胶质线
	卷
	2
	
	
	规格：国标1*2.5mm²铜芯软芯阻燃胶质线  
	

	2
	铜芯软芯胶质线
	卷
	2
	
	
	规格：国标1*6mm²铜芯软芯阻燃胶质线  
	

	3
	铜芯胶质线
	卷
	2
	
	
	规格：国标1*10mm²阻燃铜芯胶质线  
	

	4
	铜芯软芯辅导线
	卷
	2
	
	
	规格：国标2*2.5mm²阻燃铜芯软芯辅导线  
	

	5
	铜芯软芯辅导线
	卷
	3
	
	
	规格：国标2*4mm²阻燃铜芯软芯辅导线  
	

	6
	开口铜线鼻子
	个
	20
	
	
	规格：国标35mm²开口铜线鼻子  
	

	7
	暗装插座
	个
	50
	
	
	1.品牌：国标        
2.规格：86型5孔
	

	8
	明装插座
	个
	60
	
	
	1. 品牌：国标        
2.规格：86型5孔
	

	9
	暗装两位开关
	个
	30
	
	
	1. 品牌：国标         
2.规格：86型两位开关
	

	10
	三匹背条式空开
	个
	10
	
	
	规格：63A三匹背条式空开
	

	11
	堵漏王
	袋
	2
	
	
	每袋2KG
	

	12
	电胶布
	卷
	100
	
	
	
	

	13
	吊顶铝合金装饰条
	根
	2
	
	
	规格：6m
	

	14
	大吊架
	片
	10
	
	
	
	

	15
	吊片
	片
	10
	
	
	
	

	16
	外墙透明防水胶
	桶
	2
	
	
	规格：3L
	

	17
	云石胶
	桶
	5
	
	
	规格：3L
	

	18
	免钉胶
	瓶
	10
	
	
	规格：100ml  
	加强型

	19
	PVC胶水
	瓶
	5
	
	
	规格：100ml
	

	20
	白色补漏防水喷剂
	瓶
	10
	
	
	规格：450ml  300g
	

	21
	除锈剂
	瓶
	5
	
	
	规格：450ml
	

	22
	便携高纯丁烷气
	瓶
	2
	
	
	规格：250g
	

	23
	帆布手套
	双
	50
	
	
	纯棉加厚
	

	24
	电工胶手套
	双
	50
	
	
	规格：胶手套手掌心和手指是胶的，手背是线的
	

	25
	双匹背条式空开
	个
	20
	
	
	规格：32A双匹背条式空开
	

	26
	定时器
	个
	5
	
	
	KG316T-D
AC220V
	

	27
	三芯10A插头
	个
	5
	
	
	规格：10A三芯插头
	

	28
	二芯10A插头
	个
	5
	
	
	规格：10A二芯插头
	

	29
	线槽板
	根
	10
	
	
	规格：3400*39*19mm
	

	30
	钻铁麻花钻头
	颗
	10
	
	
	规格：4#
	

	31
	钻铁麻花钻头
	颗
	10
	
	
	规格：5#
	

	32
	扎带
	包
	5
	
	
	规格：国标 长30cm 
	

	33
	黑色自攻螺丝
	盒
	5
	
	
	规格：国标 35mm
	

	34
	黑色自攻螺丝
	盒
	5
	
	
	规格：国标 25mm
	

	35
	不锈钢锯齿膨胀螺丝
	颗
	100
	
	
	规格：8#锯齿不锈钢膨胀螺丝
	

	36
	不锈钢石膏板膨胀螺丝
	颗
	100
	
	
	规格：M12X30
	

	37
	铆钉
	盒
	2
	
	
	规格：国标 5*6mm
	

	38
	生料带
	卷
	100
	
	
	
	

	39
	石膏板
	块
	10
	
	
	规格：600*600mm
	

	40
	钢丝钳
	把
	2
	
	
	8吋钢丝钳
	

	41
	铜三角阀
	个
	50
	
	
	15#,10.8*4*5.5cm-xk
	

	42
	水箱进水器
	个
	10
	
	
	规格：15#
	

	43
	不锈钢长径水龙头
	个
	10
	
	
	15#不锈钢长径水龙头长17cm，20*10.5*3.5A
	

	44
	单冷不锈钢大弯高杆水龙头
	个
	50
	
	
	规格：15#单冷水大弯304不锈钢高杆水龙头
	

	45
	同径双头高压软管
	根
	50
	
	
	规格：15#同径双头高压软管，长80cm
	

	46
	铜脸盆混水阀
	个
	50
	
	
	1.铜脸盆混水阀含80cm大小头高压软管
	

	47
	铜截止阀
	个
	20
	
	
	1.规格：DN20
	

	48
	不锈钢快开冲水阀
	个
	15
	
	
	1.不锈钢304快开冲水阀，长9cm,外直径4cm
	

	49
	不锈钢快开冲水阀盖子
	个
	20
	
	
	1.不锈钢快开冲水阀盖子，含螺丝
	

	50
	落水软管
	根
	100
	
	
	落水软管长1m
	

	51
	水箱
	套
	10
	
	
	规格：QY201，39*36.5
	

	52
	水箱出水器
	个
	10
	
	
	规格：15#
	

	53
	不锈钢脸盆下水器
	个
	5
	
	
	孔径Ф35mm
	

	54
	PVC排污管
	根
	1
	
	
	规格：国标 160#PVC排污管
	

	55
	PVC加长伸缩节
	个
	2
	
	
	规格：国标 110#
	

	56
	陶瓷蹲便器
	个
	2
	
	
	规格：530*430，带防臭存水弯
	

	57
	LED白光筒灯
	个
	10
	
	
	规格：LED白光筒灯180mm
	

	58
	LED白光面板灯
	盏
	20
	
	
	规格：
1.国标LED300*300mm面板灯                 2.功率：24W                         
3.色光：白色        
4.质保2年
	

	59
	LED白光面板灯
	盏
	20
	
	
	规格：
1.国标LED595*595mm面板灯                 2.功率：60W               
3.色光：白色        
4.质保2年
	

	60
	LED白光面板灯
	盏
	20
	
	
	1.规格：国标LED600*600mm面板灯     
2.功率：60W                
3.色光：白色 
4.质保2年
	

	61
	LED白光面板灯
	盏
	20
	
	
	1.规格：国标LED1200*300mm面板灯     
2.功率：60W                
3.色光：白色 
4.质保2年
	

	62
	LED30W白光球泡灯
	颗
	200
	
	
	1.规格：LED30W   
2.白光
	

	63
	LED20W白光球泡灯
	颗
	200
	
	
	1.规格：LED20W   
2.白光
	

	64
	E27灯头
	个
	50
	
	
	加厚、白色
	

	65
	保德安锁芯
	把
	25
	
	
	A2型保德安锁芯
	

	66
	保德安锁体
	把
	10
	
	
	保德安13型锁体888-13型 28cm*10cm
	

	67
	保德安锁拉手
	把
	10
	
	
	1.保德安门拉手规格：330*70mm,  
2.不分左右
	

	68
	防盗门普通锁把手
	副
	10
	
	
	1.规格：34*9.5*8cm
	

	69
	偏心铜芯锁芯
	把
	20
	
	
	规格：110#偏芯铜芯锁芯
	

	70
	偏心铜芯锁芯
	把
	20
	
	
	规格：100#偏芯铜芯锁芯
	

	71
	偏心铜芯锁芯
	把
	20
	
	
	规格：75#偏芯铜芯锁芯
	

	72
	偏心铜芯锁芯
	把
	20
	
	
	规格：85#偏芯铜芯锁芯
	

	73
	偏心铜芯锁芯
	把
	20
	
	
	规格：90#偏芯铜芯锁芯
	

	74
	125型升级精装门锁
	套
	10
	
	
	规格：国标 125型
	

	75
	外装木门锁
	把
	60
	
	
	质量保证期2年
	

	76
	卫浴厕所门锁
	把
	20
	
	
	
	

	77
	不锈钢门拉手
	个
	20
	
	
	规格：190mm
	

	78
	不锈钢门拉手
	个
	20
	
	
	规格：125mm
	

	79
	不锈钢玻璃门拉手
	副
	2
	
	
	规格：国标 长1.5m,活动式
	

	80
	不锈钢玻璃门拉手
	副
	2
	
	
	规格：国标 长1m,活动式
	

	81
	厕所门不锈钢合页
	个
	20
	
	
	规格：不分左右
	

	82
	衣柜门飞机合页
	个
	30
	
	
	规格：孔距47mm/33mm
	

	83
	不锈钢齐码
	个
	50
	
	
	1.规格：4*4cm
	

	84
	不锈钢插销
	把
	20
	
	
	规格：国标 长100mm
	

	85
	地弹簧
	个
	1
	
	
	规格：27*130mm
	

	86
	三排式铝合金合页
	个
	20
	
	
	规格：三排式
	

	87
	二排4孔不锈钢合页
	个
	20
	
	
	2排4孔，4寸*5对装10*3cm
	

	合计
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