| 六盘水师范学院零星维修材料采购项目询价报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术参数 | 备 注 |
| 1 | 铜芯软芯胶质线 | 卷 | 2 |  |  | 规格：国标1*2.5mm²铜芯软芯阻燃胶质线 |  |
| 2 | 铜芯软芯胶质线 | 卷 | 2 |  |  | 规格：国标1*6mm²铜芯软芯阻燃胶质线 |  |
| 3 | 铜芯胶质线 | 卷 | 2 |  |  | 规格：国标1*10mm²阻燃铜芯胶质线 |  |
| 4 | 铜芯软芯辅导线 | 卷 | 2 |  |  | 规格：国标2*2.5mm²阻燃铜芯软芯辅导线 |  |
| 5 | 铜芯软芯辅导线 | 卷 | 3 |  |  | 规格：国标2*4mm²阻燃铜芯软芯辅导线 |  |
| 6 | 开口铜线鼻子 | 个 | 20 |  |  | 规格：国标35mm²开口铜线鼻子 |  |
| 7 | 暗装插座 | 个 | 50 |  |  | 1.品牌：国标 2.规格：86型5孔 |  |
| 8 | 明装插座 | 个 | 60 |  |  | - 品牌：国标 - 2.规格：86型5孔 |  |
| 9 | 暗装两位开关 | 个 | 30 |  |  | - 品牌：国标 - 2.规格：86型两位开关 |  |
| 10 | 三匹背条式空开 | 个 | 10 |  |  | 规格：63A三匹背条式空开 |  |
| 11 | 堵漏王 | 袋 | 2 |  |  | 每袋2KG |  |
| 12 | 电胶布 | 卷 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | 吊顶铝合金装饰条 | 根 | 2 |  |  | 规格：6m |  |
| 14 | 大吊架 | 片 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 吊片 | 片 | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 外墙透明防水胶 | 桶 | 2 |  |  | 规格：3L |  |
| 17 | 云石胶 | 桶 | 5 |  |  | 规格：3L |  |
| 18 | 免钉胶 | 瓶 | 10 |  |  | 规格：100ml | 加强型 |
| 19 | PVC胶水 | 瓶 | 5 |  |  | 规格：100ml |  |
| 20 | 白色补漏防水喷剂 | 瓶 | 10 |  |  | 规格：450ml 300g |  |
| 21 | 除锈剂 | 瓶 | 5 |  |  | 规格：450ml |  |
| 22 | 便携高纯丁烷气 | 瓶 | 2 |  |  | 规格：250g |  |
| 23 | 帆布手套 | 双 | 50 |  |  | 纯棉加厚 |  |
| 24 | 电工胶手套 | 双 | 50 |  |  | 规格：胶手套手掌心和手指是胶的，手背是线的 |  |
| 25 | 双匹背条式空开 | 个 | 20 |  |  | 规格：32A双匹背条式空开 |  |
| 26 | 定时器 | 个 | 5 |  |  | KG316T-D AC220V |  |
| 27 | 三芯10A插头 | 个 | 5 |  |  | 规格：10A三芯插头 |  |
| 28 | 二芯10A插头 | 个 | 5 |  |  | 规格：10A二芯插头 |  |
| 29 | 线槽板 | 根 | 10 |  |  | 规格：3400*39*19mm |  |
| 30 | 钻铁麻花钻头 | 颗 | 10 |  |  | 规格：4# |  |
| 31 | 钻铁麻花钻头 | 颗 | 10 |  |  | 规格：5# |  |
| 32 | 扎带 | 包 | 5 |  |  | 规格：国标 长30cm |  |
| 33 | 黑色自攻螺丝 | 盒 | 5 |  |  | 规格：国标 35mm |  |
| 34 | 黑色自攻螺丝 | 盒 | 5 |  |  | 规格：国标 25mm |  |
| 35 | 不锈钢锯齿膨胀螺丝 | 颗 | 100 |  |  | 规格：8#锯齿不锈钢膨胀螺丝 |  |
| 36 | 不锈钢石膏板膨胀螺丝 | 颗 | 100 |  |  | 规格：M12X30 |  |
| 37 | 铆钉 | 盒 | 2 |  |  | 规格：国标 5*6mm |  |
| 38 | 生料带 | 卷 | 100 |  |  |  |  |
| 39 | 石膏板 | 块 | 10 |  |  | 规格：600*600mm |  |
| 40 | 钢丝钳 | 把 | 2 |  |  | 8吋钢丝钳 |  |
| 41 | 铜三角阀 | 个 | 50 |  |  | 15#,10.8*4*5.5cm-xk |  |
| 42 | 水箱进水器 | 个 | 10 |  |  | 规格：15# |  |
| 43 | 不锈钢长径水龙头 | 个 | 10 |  |  | 15#不锈钢长径水龙头长17cm，20*10.5*3.5A |  |
| 44 | 单冷不锈钢大弯高杆水龙头 | 个 | 50 |  |  | 规格：15#单冷水大弯304不锈钢高杆水龙头 |  |
| 45 | 同径双头高压软管 | 根 | 50 |  |  | 规格：15#同径双头高压软管，长80cm |  |
| 46 | 铜脸盆混水阀 | 个 | 50 |  |  | 1.铜脸盆混水阀含80cm大小头高压软管 |  |
| 47 | 铜截止阀 | 个 | 20 |  |  | 1.规格：DN20 |  |
| 48 | 不锈钢快开冲水阀 | 个 | 15 |  |  | 1.不锈钢304快开冲水阀，长9cm,外直径4cm |  |
| 49 | 不锈钢快开冲水阀盖子 | 个 | 20 |  |  | 1.不锈钢快开冲水阀盖子，含螺丝 |  |
| 50 | 落水软管 | 根 | 100 |  |  | 落水软管长1m |  |
| 51 | 水箱 | 套 | 10 |  |  | 规格：QY201，39*36.5 |  |
| 52 | 水箱出水器 | 个 | 10 |  |  | 规格：15# |  |
| 53 | 不锈钢脸盆下水器 | 个 | 5 |  |  | 孔径Ф35mm |  |
| 54 | PVC排污管 | 根 | 1 |  |  | 规格：国标 160#PVC排污管 |  |
| 55 | PVC加长伸缩节 | 个 | 2 |  |  | 规格：国标 110# |  |
| 56 | 陶瓷蹲便器 | 个 | 2 |  |  | 规格：530*430，带防臭存水弯 |  |
| 57 | LED白光筒灯 | 个 | 10 |  |  | 规格：LED白光筒灯180mm |  |
| 58 | LED白光面板灯 | 盏 | 20 |  |  | 规格： 1.国标LED300*300mm面板灯 2.功率：24W 3.色光：白色 4.质保2年 |  |
| 59 | LED白光面板灯 | 盏 | 20 |  |  | 规格： 1.国标LED595*595mm面板灯 2.功率：60W 3.色光：白色 4.质保2年 |  |
| 60 | LED白光面板灯 | 盏 | 20 |  |  | 1.规格：国标LED600*600mm面板灯 2.功率：60W 3.色光：白色 4.质保2年 |  |
| 61 | LED白光面板灯 | 盏 | 20 |  |  | 1.规格：国标LED1200*300mm面板灯 2.功率：60W 3.色光：白色 4.质保2年 |  |
| 62 | LED30W白光球泡灯 | 颗 | 200 |  |  | 1.规格：LED30W 2.白光 |  |
| 63 | LED20W白光球泡灯 | 颗 | 200 |  |  | 1.规格：LED20W 2.白光 |  |
| 64 | E27灯头 | 个 | 50 |  |  | 加厚、白色 |  |
| 65 | 保德安锁芯 | 把 | 25 |  |  | A2型保德安锁芯 |  |
| 66 | 保德安锁体 | 把 | 10 |  |  | 保德安13型锁体888-13型 28cm*10cm |  |
| 67 | 保德安锁拉手 | 把 | 10 |  |  | 1.保德安门拉手规格：330*70mm, 2.不分左右 |  |
| 68 | 防盗门普通锁把手 | 副 | 10 |  |  | 1.规格：34*9.5*8cm |  |
| 69 | 偏心铜芯锁芯 | 把 | 20 |  |  | 规格：110#偏芯铜芯锁芯 |  |
| 70 | 偏心铜芯锁芯 | 把 | 20 |  |  | 规格：100#偏芯铜芯锁芯 |  |
| 71 | 偏心铜芯锁芯 | 把 | 20 |  |  | 规格：75#偏芯铜芯锁芯 |  |
| 72 | 偏心铜芯锁芯 | 把 | 20 |  |  | 规格：85#偏芯铜芯锁芯 |  |
| 73 | 偏心铜芯锁芯 | 把 | 20 |  |  | 规格：90#偏芯铜芯锁芯 |  |
| 74 | 125型升级精装门锁 | 套 | 10 |  |  | 规格：国标 125型 |  |
| 75 | 外装木门锁 | 把 | 60 |  |  | 质量保证期2年 |  |
| 76 | 卫浴厕所门锁 | 把 | 20 |  |  |  |  |
| 77 | 不锈钢门拉手 | 个 | 20 |  |  | 规格：190mm |  |
| 78 | 不锈钢门拉手 | 个 | 20 |  |  | 规格：125mm |  |
| 79 | 不锈钢玻璃门拉手 | 副 | 2 |  |  | 规格：国标 长1.5m,活动式 |  |
| 80 | 不锈钢玻璃门拉手 | 副 | 2 |  |  | 规格：国标 长1m,活动式 |  |
| 81 | 厕所门不锈钢合页 | 个 | 20 |  |  | 规格：不分左右 |  |
| 82 | 衣柜门飞机合页 | 个 | 30 |  |  | 规格：孔距47mm/33mm |  |
| 83 | 不锈钢齐码 | 个 | 50 |  |  | 1.规格：4*4cm |  |
| 84 | 不锈钢插销 | 把 | 20 |  |  | 规格：国标 长100mm |  |
| 85 | 地弹簧 | 个 | 1 |  |  | 规格：27*130mm |  |
| 86 | 三排式铝合金合页 | 个 | 20 |  |  | 规格：三排式 |  |
| 87 | 二排4孔不锈钢合页 | 个 | 20 |  |  | 2排4孔，4寸*5对装10*3cm |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：                报价单位负责人（签章）：             联系电话：